## Лист1
Тепловая изоляция
№п/п | Номер проекта | Код ККS системы для теплоизоляции
Здание реактора (20UJА) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG)
1 |  | KBA10
2 |  | KTA
3 |  | KBA60
4 |  | KAA50,60 от отм. 0,000 до 14,500
5 |  | KAA50,60 от отм. 14,500 до 26,500
6 |  | KAA 50, 60 выше отм. 26.500
7 |  | КТА
8 |  | JNG-1
9 |  | KBA90
10 |  | KAA50,60 к вент. установкам на отм. от -7,150 до 0,000
11 |  | LCQ 10/20
12 |  | LAB
13 |  | LCQ 30/40
14 |  | JNA
15 |  | JNA
16 |  | LBA
17 |  | KAB 50/60 выше отм. +14.50
18 |  | KWA
19 |  | JNB
20 |  | JND
21 |  | KAB 50/60 выше отм. +14.50
22 |  | KUD
23 |  | FBA
24 |  | KBC
25 |  | KUA
26 |  | JDH
27 |  | JNB
28 |  | JMP
29 |  | KAB 50/60 от отм. 0.00 до отм. +14.50
30 |  | KTB
31 |  | KTA60
32 |  | KAA 50, 60 к вентустановкам на отм. 0.000
33 |  | KUA
34 |  | LAR
35 |  | KUB
36 |  | KAB50/60
37 |  | KAA 50, 60 к вентустановкам на отм. +14,500
38 |  | LFG
39 |  | FKA
40 |  | LFG
41 |  | JET
42 |  | JET
43 |  | JEW
44 |  | JEW
45 |  | KAA50 к барботеру
46 |  | JNB 10-40
46 | BLR1.D.797.2.0UJA&&.QKK&&.028.BZ.0002 (БЛ-46861с/о) | (QKK н. д. выше отм. 14.500). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 16.93 | 16.93 | 376.816 | 376.816
|  |  | металлозащита, м2 | 382.36 | 382.36
47 | Смета BLR1.D.797.2.0UJA&&.QKK&&.028.TL.0001 (БЛ-38972с/о) Чертеж BLR1.D.797.2.0UJA&&.QKK&&.028.BZ.0001 (БЛ-46875с/о) | (QKK н. д. до отм. 14.500). Теплоизоляция трубопроводов. | маты, м3 | 10.45 | 10.45 | 235.393 | 235.393
|  |  | металлозащита, м2 | 233.23 | 233.23
48 | Не выдан проект | (JNB 10-40). Теплоизоляция трубопроводов. | маты, м3 | 47.72 | 47.72
|  |  | металлозащита, м2 | 671.1 | 671.1
ИТОГО: |  |  | маты, м3 | 75.1 | 75.1 | 612.209 | 612.209
|  |  | металлозащита, м2 | 1286.69 | 1286.69
Здание паровой камеры (20UJE)
1 | Смета BLR1.D.211.2.0UJE12.LBA&&.028.TL.0001 (БЛ-17962с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UJE12.LBA&&.028.BZ.0001 (БЛ-17884с/о) | (трубопроводы свежего пара низкого давления (LBA) и трубопроводы низкого давления системы сброса давления острого пара (LBU)) Тепловая изоляция | маты, м3 | 34.6 | 34.6 | 276.54 | 276.54
|  |  | металлозащита, м2 | 579.1 | 579.1
2 | Смета BLR1.D.211.2.0UJE12.LBA&&.028.TL.0002 (БЛ-17977с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UJE12.LBA&&.028.BZ.0002 (БЛ-17880с/о) | (трубопроводы свежего пара высокого давления (LBA) и трубопроводы высокого давления системы сброса острого пара (LBU)). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 81.5 | 81.5 | 564.34 | 564.34
|  |  | металлозащита, м2 | 863 | 863
3 | Смета BLR1.D.211.2.0UJE93.L&&&&.028.TL.0001 (БЛ-28941с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UJE93.L&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-28807с/о) | (трубопроводы низкого давления пара собственных нужд LBG, трубопроводы сбора и возврата конденсата пара LCN). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 2.1 | 2.1 | 19.56 | 19.56
|  |  | металлозащита, м2 | 62.7 | 62.7
4 | Смета BLR1.D.211.2.0UJE06.LAB&&.028.TL.0001 (БЛ-22370с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UJE06.LAB&&.028.BZ.0001 (БЛ-22394с/о) | (трубопроводы высокого давления системы основной питательной воды LAB). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 24.5 | 24.5 | 182.96 | 182.96
|  |  | металлозащита, м2 | 313 | 313
5 | Смета BLR1.D.211.2.0UJE93.QEB&&.028.TL.0001 (БЛ-31674с/о) Четреж BLR1.D.211.2.0UJE93.QEB&&.028.BZ.0001 (БЛ-31705с/о) | (трубопроводы н. д. системы подачи технологического воздуха QEB). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 1.33 | 1.33 | 20.31 | 20.31
|  |  | металлозащита, м2 | 36.7 | 36.7
6 | Смета BLR1.D.110.2.0UJE16.LB&&&.028.TL.0001 (БЛ-41071с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UJE16.LB&&&.028.BZ.0001 (БЛ-41177с/о) | Тепловая изоляция блока предохранительной арматуры LBA, LBU | маты, м3 | 13.43 | 13.43 | 75.14 | 75.14
|  |  | металлозащита, м2 | 118.1 | 118.1
ИТОГО: |  |  | маты, м3 | 157.46 | 157.46 | 1138.85 | 1138.85
|  |  | металлозащита, м2 | 1972.6 | 1972.6
Здание ядерного обслуживания (20UKC)
1 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC00.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-15500с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC00.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-15525с/о) | (Установочные чертежи оборудования системы LFG, OCA на отм. 0,00 ). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 0.2 | 0.2 | 0.278 | 0.278
|  |  | металлозащита, м2 | 1 | 1
2 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC&&.LFG10.028.TL.0101 (БЛ-24399с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC&&.LFG10.028.BZ.0001 (БЛ-17409с/о) | (трубопроводы низкого давления системы LFG). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 0.82 | 0.82 | 9.82 | 9.82
|  |  | металлозащита, м2 | 33.7 | 33.7
3 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCQ14.028.TL.0001 (БЛ-22768с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCQ14.028.BZ.0001 (БЛ-22769с/о) | (трубопроводы низкого давления системы LCQ14). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 2.6 | 2.6 | 21.41 | 21.41
|  |  | металлозащита, м2 | 62.7 | 62.7
4 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCQ10.028.TL.0001 (БЛ-23602с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCQ10.028.BZ.0001 (БЛ-23829с/о) | (трубопроводы высокого давления системы LCQ10). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 1.4 | 1.4 | 9.06 | 9.06
|  |  | металлозащита, м2 | 42 | 42
5 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCN&&.028.TL.0001 (БЛ-23600с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC&&.LCN&&.028.BZ.0001 (БЛ-24504с/о) | (трубопроводы системы LCN). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 0.7 | 0.7 | 4.77 | 4.77
|  |  | металлозащита, м2 | 24 | 24
6 | Смета BLR1.D.211.2.0UKC&&.LBG&&.028.TL.0001 (БЛ-23686с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKC&&.LBG&&.028.BZ.0001 (БЛ-24638с/о) | (трубопроводы системы LBG). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 6.32 | 6.32 | 33.76 | 33.76
|  |  | металлозащита, м2 | 121.6 | 121.6
7 | Смета BLR1.D.110.2.0UKC&&.ND&&&.028.TL.0037 (БЛ-39579с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UKC&&.ND&&&.028.BZ.0037 (БЛ-39648с/о) | (трубопроводы низкого давления систем NDA, NDB). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 6.45 | 6.45 | 41.16 | 41.16
|  |  | металлозащита, м2 | 129 | 129
ИТОГО: |  |  | маты, м3 | 18.49 | 18.49 | 120.258 | 120.258
|  |  | металлозащита, м2 | 414 | 414
Здание безопасности (20UKD)
1 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.KTC&&.028.TL.0001 (БЛ-27418с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.KTC&&.028.BZ.0001 (БЛ-27666с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы сбора борсодержащих дренажей КТС) | маты, м3 | 2.8 | 2.8 | 51.28 | 51.28
|  |  | металлозащита, м2 | 109 | 109
2 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.KAA&&.028.TL.0001 (БЛ-31803с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.KAA&&.028.BZ.0001 (бл-31925с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводные системы промконтура охлаждения ответственных потребителей KAA Dy<100) | маты, м3 | 23.9 | 23.9 | 599.81 | 599.81
|  |  | металлозащита, м2 | 663.2 | 663.2
3 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.KWA&&.028.TL.0002 (БЛ-27013с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.KWA&&.028.BZ.0002 (БЛ-27400с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы продувки датчиков КИП KWA) | маты, м3 | 1.83 | 1.83 | 35.106 | 35.106
|  |  | металлозащита, м2 | 84.7 | 84.7
4 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.KWA&&.028.TL.0001 (БЛ-25979с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.KWA&&.028.BZ.0001 (БЛ-26214с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы продувки датчиков КИП KWA) | маты, м3 | 1.74 | 1.74 | 35.57 | 35.57
|  |  | металлозащита, м2 | 84.3 | 84.3
5 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.KAA&&.028.TL.0002 (БЛ-26773с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.KAA&&.028.BZ.0002 (БЛ-27559с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы дыхательных баков системы промконтура охлаждения ответственных потребителей КАА) | маты, м3 | 15.1 | 15.1 | 255.65 | 255.65
|  |  | металлозащита, м2 | 362.4 | 362.4
6 | Смета BLR1.D.797.2.0UKD&&.QKB&&.028.TL.0001 (БЛ-15977с/о) Чертеж BLR1.D.797.2.0UKD&&.QKB&&.028.BZ.0001 (БЛ-15909с/о) | Трубопроводы низкого давления системы QKB. Тепловая изоляция трубопроводов | маты, м3 | 3.29 | 3.29 | 35.61 | 35.61
|  |  | металлозащита, м2 | 59.7 | 59.7
7 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.KBF&&.028.TL.0001 (БЛ-35722с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.KBF&&.028.BZ.0001 (БЛ-35742с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы обработки теплоносителя первого контура KBF) | маты, м3 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0.72
|  |  | металлозащита, м2 | 1.3 | 1.3
8 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.PEB&&.028.TL.0001 (БЛ-36815с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.PEB&&.028.BZ.0001 (БЛ-36832с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы технической воды для ответственных потребителей PEB) | маты, м3 | 15.13 | 15.13 | 305.27 | 305.27
|  |  | металлозащита, м2 | 424 | 424
9 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.KAB&&.028.TL.0001 (БЛ-25361с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.KAB&&.028.BZ.0001 (БЛ-25540с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы промконтура охлаждения ответственных потребителей высокого давления (KAB). | маты, м3 | 19.9 | 19.9 | 359.56 | 359.56
|  |  | металлозащита, м2 | 535.1 | 535.1
10 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD05.JNK&&.028.TL.0002 (БЛ-26847с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD05.JNK&&.028.BZ.0002 (БЛ-27111с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи насосов системы хранения борированной воды на отм. +5,10 JNK) | маты, м3 | 0.04 | 0.04 | 1.08 | 1.08
|  |  | металлозащита, м2 | 1.9 | 1.9
11 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.JNA&&.028.TL.0001 (БЛ-26641с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.JNA&&.028.BZ.0001 (БЛ-26887с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы отвода остаточного тепла низкого давления JNA) | маты, м3 | 13.02 | 13.02 | 173 | 173
|  |  | металлозащита, м2 | 297.2 | 297.2
12 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD04.JNA&&.028.TL.0001 (БЛ-15484с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD04.JNA&&.028.BZ.0001 (БЛ-15560с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы отвода остаточного тепла JNA) | маты, м3 | 1.2 | 1.2 | 14.53 | 14.53
|  |  | металлозащита, м2 | 21.6 | 21.6
13 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD13.FBA&&.028.TL.0001 (БЛ-22208с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD13.FBA&&.028.BZ.0001 (БЛ-22379с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы обнаружения дефектных сборок FBA) | маты, м3 | 0.77 | 0.77 | 16.341 | 16.341
|  |  | металлозащита, м2 | 38.7 | 38.7
14 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD96.KUL&&.028.TL.0001 (БЛ-14547с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD96.KUL&&.028.BZ.0001 (БЛ-14744с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы поставарийного пробоотбора KUL). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 4.12 | 4.12 | 72.777 | 72.777
|  |  | металлозащита, м2 | 124.9 | 124.9
15 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD09.KPL3&.028.TL.0001 (БЛ-22209с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD09.KPL3&.028.BZ.0001 (БЛ-22377с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы очистки сдувок из баков KPL) | маты, м3 | 0.6 | 0.6 | 11.52 | 11.52
|  |  | металлозащита, м2 | 26.6 | 26.6
16 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.FAL&&.028.TL.0001 (БЛ-26127с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.FAL&&.028.BZ.0001 (БЛ-26870с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды FAL) | маты, м3 | 2.5 | 2.5 | 47.273 | 47.273
|  |  | металлозащита, м2 | 107 | 107
17 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.JDH&&.028.TL.0001 (БЛ-25362с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.JDH&&.028.BZ.0001 (БЛ-25758с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного ввода бора JDH) | маты, м3 | 3.8 | 3.8 | 62.5 | 62.5
|  |  | металлозащита, м2 | 126.5 | 126.5
18 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD02.JEW&&.028.TL.0001 (БЛ-15501с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD02.JEW&&.028.BZ.0001 (БЛ-15524с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы уплотняющей воды ГЦН JEW) | маты, м3 | 0.14 | 0.14 | 2.78 | 2.78
|  |  | металлозащита, м2 | 6.4 | 6.4
19 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JNG1&.028.TL.0001 (БЛ-22813с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JNG1&.028.BZ.0001 (БЛ-22806с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1) | маты, м3 | 24 | 24 | 321.617 | 321.617
|  |  | металлозащита, м2 | 559.2 | 559.2
20 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JET&&.028.TL.0001 (БЛ-22225с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JET&&.028.BZ.0001 (БЛ-22380с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора JET) | маты, м3 | 1.9 | 1.9 | 38.6 | 38.6
|  |  | металлозащита, м2 | 90.6 | 90.6
21 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD93.JET&&.028.TL.0001 (БЛ-14550с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD93.JET&&.028.BZ.0001 (БЛ-14738с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы сбора протечек теплоносителя реактора JET) | маты, м3 | 0.5 | 0.5 | 8.87 | 8.87
|  |  | металлозащита, м2 | 20 | 20
22 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JND&&.028.TL.0002 (БЛ-26640 с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JND&&.028.BZ.0002 (БЛ-26861с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND) | маты, м3 | 2.36 | 2.36 | 32.23 | 32.23
|  |  | металлозащита, м2 | 59.2 | 59.2
23 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JND&&.028.TL.0001 (БЛ-24977с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JND&&.028.BZ.0001 (БЛ-25292с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы аварийного впрыска высокого давления JND) | маты, м3 | 11.1 | 11.1 | 154.18 | 154.18
|  |  | металлозащита, м2 | 286.4 | 286.4
24 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.JDH&&.028.TL.0002 (БЛ-26774 с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.JDH&&.028.BZ.0002 (БЛ-27118с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы аварийного ввода бора JDH) | маты, м3 | 3.8 | 3.8 | 70.77 | 70.77
|  |  | металлозащита, м2 | 151.1 | 151.1
25 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.KBA&&.028.TL.0002 (БЛ-31622с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.KBA&&.028.BZ.0002 (БЛ-31658с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы подпитки и борного регулирования низкого давления KBA) | маты, м3 | 0.2 | 0.2 | 5.046 | 5.046
|  |  | металлозащита, м2 | 8.6 | 8.6
26 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD00.&&&&&.028.TL.0101 (БЛ-46581с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD00.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-38387с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (тепломеханическое оборудование на отм. 0.00 (KAA, FAK, JDH, JMM) | маты, м3 | 4.3 | 4.3 | 115.664 | 115.664
|  |  | металлозащита, м2 | 148.4 | 148.4
27 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-17763с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-17752с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи тепломеханического оборудования на отметке -8,70 КАА, JNG, JMN, FAK) | маты, м3 | 9.2 | 9.2 | 159.048 | 159.048
|  |  | металлозащита, м2 | 195 | 195
28 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.JNK&&.028.TL.0001 (БЛ-24976с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.JNK&&.028.BZ.0001 (бл-25289с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы хранения борированной воды JNK) | маты, м3 | 5.4 | 5.4 | 96.32 | 96.32
|  |  | металлозащита, м2 | 203.5 | 203.5
29 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD05.JNK&&.028.TL.0001 (БЛ-25977с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD05.JNK&&.028.BZ.0001 (БЛ-26217с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи проточного электронагревателя систем хранения борированной воды JNK) | маты, м3 | 0.2 | 0.2 | 3.99 | 3.99
|  |  | металлозащита, м2 | 6 | 6
30 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.TL.0003 (БЛ-29993с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.BZ.0003 (БЛ-30010с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы спринклерной системы низкого давления JMN (Dy>100) | маты, м3 | 3.52 | 3.52 | 46.077 | 46.077
|  |  | металлозащита, м2 | 83.6 | 83.6
31 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.TL.0002 (БЛ-29273с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.BZ.0002 (БЛ-29298с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы спринклерной системы высокого давления JMN) | маты, м3 | 16.28 | 16.28 | 227.335 | 227.335
|  |  | металлозащита, м2 | 399.1 | 399.1
32 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD01.KTA&&.028.TL.0001 (БЛ-14551с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD01.KTA&&.028.BZ.0001 (БЛ-14577с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы дренажа оборудования здания реактора KTA) | маты, м3 | 0.4 | 0.4 | 6.791 | 6.791
|  |  | металлозащита, м2 | 14.1 | 14.1
33 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JNG1&.028.TL.0002 (БЛ-23211с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JNG1&.028.BZ.0002 (БЛ-23280с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1) | маты, м3 | 37.27 | 37.27 | 492.533 | 492.533
|  |  | металлозащита, м2 | 794.1 | 794.1
34 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD92.KUA&&.028.TL.0101 (БЛ-25884с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD92.KUA&&.028.BZ.0001 (БЛ-17751с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки KUA) | маты, м3 | 0.62 | 0.62 | 11.837 | 11.837
|  |  | металлозащита, м2 | 27.34 | 27.34
35 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.KAA&&.028.TL.0001 (БЛ-21385с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.KAA&&.028.BZ.0001 (БЛ-21408с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы трубопроводы системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (KAA) (Dy>100) | маты, м3 | 115.7 | 115.7 | 1983.058 | 1983.058
|  |  | металлозащита, м2 | 3104.7 | 3104.7
36 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD98.FAK&&.028.TL.0001 (БЛ-14448с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD98.FAK&&.028.BZ.0001 (БЛ-14629с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы охлаждения топливного бассейна FAK) | маты, м3 | 6.2 | 6.2 | 104.18 | 104.18
|  |  | металлозащита, м2 | 208.9 | 208.9
37 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD27.KA&&&.028.TL.0001 (БЛ-35618с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD27.KA&&&.028.BZ.0001 (БЛ-36673с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи оборудования KAA, KAB на отм. +27.00) | маты, м3 | 0.52 | 0.52 | 8.55 | 8.55
|  |  | металлозащита, м2 | 13.4 | 13.4
38 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.TL.0001 (БЛ-34609с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.JMN&&.028.BZ.0001 (БЛ-34647с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы трубопроводы спринклерной системы JMN (Dy<100) | маты, м3 | 4.43 | 4.43 | 106.158 | 106.158
|  |  | металлозащита, м2 | 181.6 | 181.6
39 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD08.LCQ1&.028.TL.0001 (БЛ-15486с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD08.LCQ1&.028.BZ.0001 (БЛ-15562с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы продувки парогенераторов LCQ1) | маты, м3 | 3.3 | 3.3 | 35.82 | 35.82
|  |  | металлозащита, м2 | 57.3 | 57.3
40 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD12.KPL1&.028.TL.0001 (БЛ-27006с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD12.KPL1&.028.BZ.0001 (БЛ-27363с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы сжигания водорода KPL-14) | маты, м3 | 0.1 | 0.1 | 1.37 | 1.37
|  |  | металлозащита, м2 | 2.9 | 2.9
41 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD04.KAB&&.028.TL.0001 (БЛ-25255с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD04.KAB&&.028.BZ.0001 (БЛ-25541с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы установочные чертежи теплообменников системы промконтура охлаждения ответственных потребителей высокого давления (KAB) | маты, м3 | 2 | 2 | 49.79 | 49.79
|  |  | металлозащита, м2 | 83.3 | 83.3
42 | Смета BLR1.D.110.2.0UKD&&.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-44099с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UKD&&.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-44218с/о) | АСРТК – контроль жидких сред систем FAK 10, 40; JNG 10, 20, 30, 40; KAB 50, 60. Тепловая изоляция. | маты, м3 | 1.55 | 1.55 | 41.62 | 41.62
|  |  | металлозащита, м2 | 89.7 | 89.7
43 | Смета BLR1.D.211.2.0UKD99.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-17762с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKD99.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-17753с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы тепломеханическое оборудование на отметке -12,00 (JND, JNG, JMN) | маты, м3 | 3.9 | 3.9 | 96.54 | 96.54
|  |  | металлозащита, м2 | 133.3 | 133.3
ИТОГО: |  |  | маты, м3 | 368.66 | 368.66 | 6298.371 | 6298.371
|  |  | металлозащита, м2 | 9995.84 | 9995.84
Вспомогательный корпус (20UKA)
1 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.LCN30.028.TL.0001 (БЛ-29795с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.LCN30.028.BZ.0001 (БЛ-29862с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подачи пара вспомогательного корпуса LBG/LCN до отм. +8.400). Тепловая изоляция | маты, м3 | 3 | 3 | 56.995 | 56.995
|  |  | металлозащита, м2 | 126.1 | 126.1
2 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KTA&&.028.TL.0001 (БЛ-14565с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KTA&&.028.BZ.0001 (БЛ-14732с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы дренажей оборудования здания реактора KTA) | маты, м3 | 2.9 | 2.9 | 57.851 | 57.851
|  |  | металлозащита, м2 | 127.1 | 127.1
3 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KWA30.028.TL.0001 (БЛ-32753с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KWA30.028.BZ.0001 (БЛ-32871с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KWA). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 2.7 | 2.7 | 75.213 | 75.213
|  |  | металлозащита, м2 | 131.1 | 131.1
4 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-13718с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.&&&&&.029.DC.0001 (бл-14456с/о) | Тепловая изоляция баков приямка трапных вод, боросодержащих дренажей, организованных протечек на отметке - 11.400 | маты, м3 | 4.5 | 4.5 | 85.131 | 85.131
|  |  | металлозащита, м2 | 124.8 | 124.8 |  |  | комплект BZ Бл-13443 нет в ТЭДО, есть в ТДМС
5 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KBA&&.028.TL.0001 (БЛ-14443с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KBA&&.028.BZ.0001 (БЛ-14485с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (КВА) до отм. -3.600). Тепловая изоляция. | маты, м3 | 3.2 | 3.2 |  | 57.721
|  |  | металлозащита, м2 | 122.5 | 122.5
6 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.JNK&&.028.TL.0001 (БЛ-18662с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.JNK&&.028.BZ.0001 (БЛ-18657с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы JNK до отметки +4.800) | маты, м3 | 3.9 | 3.9 | 70.023 | 70.023
|  |  | металлозащита, м2 | 147.8 | 147.8
7 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.&&&&&.028.TL.0002 (БЛ-31302с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.&&&&&.028.BZ.0002 (БЛ-31453с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи технологического оборудования на отм.-11,40) Тепловая изоляция. | маты, м3 | 1.5 | 1.5 | 37.1 | 37.1
|  |  | металлозащита, м2 | 47.1 | 47.1
8 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA&&.K&F&&.028.TL.0001 (БЛ-32405с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA&&.K&F&&.028.BZ.0001 (БЛ-32518с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи выпарных аппаратов KPF и KBF) Тепловая изоляция | маты, м3 | 10.51 | 10.51 | 158.08 | 158.08
|  |  | металлозащита, м2 | 221.5 | 221.5
9 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA80.028.TL.0001 (БЛ-29794с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA80.028.BZ.0001 (БЛ-29868с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KAA80 выше отметки 0.000). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.9 | 0.9 | 15.04 | 15.04
|  |  | металлозащита, м2 | 24.4 | 24.4
10 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA93.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-32901с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA93.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-32992с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи технологического оборудования на отм. -3,600) Тепловая изоляция. | маты, м3 | 0.7 | 0.7 | 15.44 | 15.44
|  |  | металлозащита, м2 | 22.3 | 22.3
11 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KBC2&.028.TL.0001 (БЛ-31488с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KBC2&.028.BZ.0001 (БЛ-31527с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы подачи обессоленной воды н.д. KBC-2 до отм.0,00). Тепловая изоляция | маты, м3 | 3.5 | 3.5 | 92.97 | 92.97
|  |  | металлозащита, м2 | 156.9 | 156.9
12 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA70.028.TL.0001 (БЛ-31485с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA70.028.BZ.0001 (БЛ-31537с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KAA70 выше отметки 0.000) Тепловая изоляция | маты, м3 | 26.4 | 26.4 | 651.24 | 651.24
|  |  | металлозащита, м2 | 800.6 | 800.6
13 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KBC2&.028.TL.0001 (БЛ-27019с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KBC2&.028.BZ.0001 (БЛ-28273с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KUB). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.42 | 0.42 | 8.6 | 8.6
|  |  | металлозащита, м2 | 20.2 | 20.2
14 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.KUB&&.028.TL.0001 (БЛ-29577с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.KUB&&.028.BZ.0001 (БЛ-29793с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи технологического оборудования на отм. 0.00) Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.5 | 1.5 | 25.59 | 25.59
|  |  | металлозащита, м2 | 41.9 | 41.9
15 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-31802с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-31923с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи технологического оборудования на отм 4.80) Тепловая изоляция | маты, м3 | 2.31 | 2.31 | 47.83 | 47.83
|  |  | металлозащита, м2 | 61.3 | 61.3
16 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA08.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-31477с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA08.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-31526с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи технологического оборудования на отм. 8,40). Тепловая изоляция | маты, м3 | 2.85 | 2.85 | 37.8 | 37.8
|  |  | металлозащита, м2 | 34.7 | 34.7
17 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA&&.SBK&&.028.TL.0001 (БЛ-29574с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA&&.SBK&&.028.BZ.0001 (БЛ-29727с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы SBK) Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.94 | 1.94 | 32.39 | 32.39
|  |  | металлозащита, м2 | 67.6 | 67.6
18 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KUA&&.028.TL.0001 (БЛ-29792с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KUA&&.028.BZ.0001 (БЛ-29810с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KUA до отм. 0.00). Антикоррозионная защита | маты, м3 | 0.21 | 0.21 | 4.04 | 4.04
|  |  | металлозащита, м2 | 9.4 | 9.4
19 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KTC&&.028.TL.0001 (БЛ-29573с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KTC&&.028.BZ.0001 (БЛ-29737с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы сбора боросодержащих дренажей системы KTC до отметки + 21.000)Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.87 | 1.87 | 34.48 | 34.48
|  |  | металлозащита, м2 | 73.7 | 73.7
20 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA16.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-33202с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA16.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-35435с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи технологического оборудования на отм. 16,80). Тепловая изоляция | маты, м3 | 3.6 | 3.6 | 71.68 | 71.68
|  |  | металлозащита, м2 | 83.2 | 83.2
21 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA&&.QUK&&.028.TL.0001 (БЛ-32011с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA&&.QUK&&.028.BZ.0001 (БЛ-32111с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы QUK) Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.9 | 1.9 | 45.16 | 45.16
|  |  | металлозащита, м2 | 81.1 | 81.1
22 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA80.028.TL.0001 (БЛ-29794с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KAA80.028.BZ.0001 (БЛ-29868с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KAA80 выше отметки 0.000) Тепловая изоляция | маты, м3 | 28.92 | 28.92 | 514.9 | 514.9
|  |  | металлозащита, м2 | 868.5 | 868.5
23 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.KUA&&.028.TL.0001 (БЛ-37631с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.KUA&&.028.BZ.0001 (БЛ-38378с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы KUA). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.4 | 0.4 | 11.64 | 11.64
|  |  | металлозащита, м2 | 20.9 | 20.9
24 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KUA&&.028.TL.0001 (БЛ-41104с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KUA&&.028.BZ.0001 (БЛ-44617с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KUA выше отм. 0.00) | маты, м3 | 1.6 | 1.6 | 41.85 | 41.85
|  |  | металлозащита, м2 | 76.7 | 76.7
25 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.KUB&&.028.TL.0002 (БЛ-31624с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.KUB&&.028.BZ.0002 (БЛ-31666с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы KUB). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.18 | 0.18 | 5.15 | 5.15
|  |  | металлозащита, м2 | 9.1 | 9.1
26 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA12.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-34521с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA12.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-35257с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (Установочные чертежи технологического оборудования на отм. 12.00).Тепловая изоляция | маты, м3 | 2.21 | 2.21 | 51.42 | 51.42
|  |  | металлозащита, м2 | 60.4 | 60.4
27 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA97.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-29158с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA97.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-29202с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи технологического оборудования на отм. -7,50). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.4 | 0.4 | 9.97 | 9.97
|  |  | металлозащита, м2 | 16.8 | 16.8
28 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA97.KPK&&.028.TL.0001 (БЛ-29643с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA97.KPK&&.028.BZ.0001 (БЛ-29732с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы хранения жидких отходов KPK10 до отм. 4,80). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.9 | 0.9 | 13.55 | 13.55
|  |  | металлозащита, м2 | 27.7 | 27.7
29 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA97.KBC10.028.TL.0001 (БЛ-29122с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA97.KBC10.028.BZ.0001 (БЛ-29607с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочный чертеж подогревателя «чистого» конденсата KBC10AC001 на отметке - 7.500). Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.41 | 0.41 | 4.53 | 4.53
|  |  | металлозащита, м2 | 7.7 | 7.7
30 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA08.KBA10.028.TL.0001 (БЛ-29690с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA08.KBA10.028.BZ.0001 (БЛ-29725с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (установочные чертежи деаэратора системы КВА). Тепловая изоляция | маты, м3 | 4.31 | 4.31 | 62.71 | 62.71
|  |  | металлозащита, м2 | 75 | 75
31 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KWA80.028.TL.0001 (БЛ-34626с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KWA80.028.BZ.0001 (БЛ-34651с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы KWA). Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.34 | 1.34 | 36.887 | 36.887
|  |  | металлозащита, м2 | 63.8 | 63.8
32 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KAA&&.028.TL.0001 (БЛ-15660с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KAA&&.028.BZ.0001 (БЛ-15530с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы КАА до отм. 0.00) | маты, м3 | 14.2 | 14.2 | 256.09 | 256.09
|  |  | металлозащита, м2 | 410.5 | 410.5
33 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KPF12.028.TL.0001 (БЛ-14444с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KPF12.028.BZ.0001 (БЛ-14631с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы н.д. системы переработки трапных вод KPF12 до отм. 12,00) | маты, м3 | 2.8 | 2.8 | 53.84 | 53.84
|  |  | металлозащита, м2 | 116.9 | 116.9
34 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA12.KPF12.028.TL.0001 (БЛ-28377с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA12.KPF12.028.BZ.0001 (БЛ-28790с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF12 выше отметки +12,00). Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.6 | 1.6 | 29.071 | 29.071
|  |  | металлозащита, м2 | 64.7 | 64.7
35 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA12.LBG30.028.TL.0001 (БЛ-33707с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA12.LBG30.028.BZ.0001 (БЛ-34071с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подачи пара вспомогательного корпуса LBG). Тепловая изоляция | маты, м3 | 14.2 | 14.2 | 246.34 | 246.34
|  |  | металлозащита, м2 | 322.6 | 322.6
36 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KBF&&.028.TL.0001 (БЛ-27296с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KBF&&.028.BZ.0001 (БЛ-27484с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы обработки теплоносителя первого контура KBF50/60)Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.4 | 0.4 | 7.1 | 7.1
|  |  | металлозащита, м2 | 16.1 | 16.1
37 | Смета BLR1.D.211.1.0UKA93.KBF&&.028.TL.0001 (БЛ-14204с/о) Чертеж BLR1.D.211.1.0UKA93.KBF&&.028.BZ.0001 (БЛ-14605с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления систем обработки теплоносителя первого контура KBF10/20). Тепловая изоляция | маты, м3 | 2 | 2 | 38.84 | 38.84
|  |  | металлозащита, м2 | 88.4 | 88.4
38 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL3&.028.TL.0001 (БЛ-31869с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL3&.028.BZ.0001 (БЛ-31962с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы очистки сдувок из баков KPL-3). Тепловая изоляция | маты, м3 | 4 | 4 | 103.65 | 103.65
|  |  | металлозащита, м2 | 172.3 | 172.3
39 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.KPF30.028.TL.0001 (БЛ-14566с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.KPF30.028.BZ.0001 (БЛ-14730с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF30). Тепловая изоляция | маты, м3 | 2.5 | 2.5 | 49.07 | 49.07
|  |  | металлозащита, м2 | 107.2 | 107.2
40 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KPF50.028.TL.0001 (БЛ-15478с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KPF50.028.BZ.0001 (БЛ-15555с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод KPF41/42/50) | маты, м3 | 1.1 | 1.1 | 20.86 | 20.86
|  |  | металлозащита, м2 | 45.1 | 45.1
41 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL1&.028.TL.0001 (БЛ-35152с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL1&.028.BZ.0001 (БЛ-35258с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы сжигания водорода KPL-1). Тепловая изоляция | маты, м3 | 6.72 | 6.72 | 166.18 | 166.18
|  |  | металлозащита, м2 | 287.8 | 287.8
42 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL2&.028.TL.0001 (БЛ-34522с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KPL2&.028.BZ.0001 (БЛ-34624с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы очистки радиоактивного газа KPL-2). Тепловая изоляция | маты, м3 | 12.6 | 12.6 | 256.77 | 256.77
|  |  | металлозащита, м2 | 357.8 | 357.8
43 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA00.KPF20.028.TL.0001 (БЛ-29155с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA00.KPF20.028.BZ.0001 (БЛ-29078с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы переработки трапных вод. Система KPF20.) Рабочая документация | маты, м3 | 0.74 | 0.74 | 13.35 | 13.35
|  |  | металлозащита, м2 | 31.8 | 31.8
44 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA93.KPK&&.028.TL.0001 (БЛ-18661с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA93.KPK&&.028.BZ.0001 (БЛ-18658с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы системы хранения жидких отходов (KPK20/30) до отметки 4.800). Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.1 | 1.1 | 20.82 | 20.82
|  |  | металлозащита, м2 | 47.9 | 47.9
45 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA12.LCQ1&.028.TL.0002 (БЛ-31620с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA12.LCQ1&.028.BZ.0002 (БЛ-31663с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы LCQ-1)Тепловая изоляция | маты, м3 | 9.5 | 9.5 | 158.99 | 158.99
|  |  | металлозащита, м2 | 196.5 | 196.5
46 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA12.LCQ1&.028.TL.0001 (БЛ-14442с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA12.LCQ1&.028.BZ.0001 (БЛ-14621с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы LCQ-1) | маты, м3 | 18.4 | 18.4 | 222.55 | 222.55
|  |  | металлозащита, м2 | 384.8 | 384.8
47 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA93.LCQ2&.028.TL.0001 (БЛ-31870с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA93.LCQ2&.028.BZ.0001 (БЛ-31963с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы LCQ-2)Тепловая изоляция | маты, м3 | 3.3 | 3.3 | 79.54 | 79.54
|  |  | металлозащита, м2 | 129.8 | 129.8
48 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA97.KBB&&.028.TL.0001 (БЛ-35590с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA97.KBB&&.028.BZ.0001 (БЛ-35706с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы хранения теплоносителя. Система KBB до отм. +16,80). Тепловая изоляция | маты, м3 | 6.2 | 6.2 | 161.06 | 161.06
|  |  | металлозащита, м2 | 268.4 | 268.4
49 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KAB&&.028.TL.0001 (БЛ-15481с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KAB&&.028.BZ.0001 (БЛ-15557с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы KAB) | маты, м3 | 9.5 | 9.5 | 105.12 | 105.12
|  |  | металлозащита, м2 | 298.8 | 298.8
50 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA97.KBC1&.028.TL.0001 (БЛ-25971с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA97.KBC1&.028.BZ.0001 (БЛ-26215с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подачи «чистого» конденсата КВС-1) Тепловая изоляция | маты, м3 | 2.41 | 2.41 | 26.89 | 26.89
|  |  | металлозащита, м2 | 101.8 | 101.8
51 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA04.KBA&&.028.TL.0001 (БЛ-25976с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA04.KBA&&.028.BZ.0001 (БЛ-26218с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования КВА выше отметки +4.80) Тепловая изоляция | маты, м3 | 3.3 | 3.3 | 61 | 61
|  |  | металлозащита, м2 | 130.5 | 130.5
52 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA93.KBA&&.028.TL.0101 (БЛ-22786с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA93.KBA&&.028.BZ.0001 (БЛ-15556с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы низкого давления системы подпитки и борного регулирования (KBA) от отм. -3.60 до отм. + 4.80). Тепловая изоляция | маты, м3 | 4.84 | 4.84 | 92.15 | 92.15
|  |  | металлозащита, м2 | 199.4 | 199.4
53 | Смета BLR1.D.211.2.0UKA99.KBA&&.028.TL.0002 (БЛ-15483с/о) Чертеж BLR1.D.211.2.0UKA99.KBA&&.028.BZ.0002 (БЛ-15558с/о) | Антикоррозионные и теплоизоляционные работы (трубопроводы высокого давления системы подпитки и борного регулирования (KBA). Тепловая изоляция | маты, м3 | 8.5 | 8.5 | 162.56 | 162.56
|  |  | металлозащита, м2 | 351.8 | 351.8
54 | Смета BLR1.D.110.2.0UKA&&.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-42974с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UKA&&.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-43755с/о) | АСРТК - контроль слабоактивных жидких сред систем KPF40, LCN30, LCQ15,25,35,45. Тепловая изоляция | маты, м3 | 0.42 | 0.42 | 9.61 | 9.61
|  |  | металлозащита, м2 | 20.9 | 20.9
55 | Смета BLR1.D.110.2.0UKA&&.KPC&&.028.TL.0001 (БЛ-46549с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UKA&&.KPC&&.028.BZ.0001 (БЛ-46662с/о) | Установочные чертежи установки отверждения ЖРО. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | маты, м3 | 14.22 | 14.22 | 31.63 | 31.63
|  |  | металлозащита, м2 | 164 | 164
56 | Смета BLR1.D.110.2.0UKA21.&&&&&.028.TL.0001 (БЛ-47727с/о) Чертеж BLR1.D.110.2.0UKA21.&&&&&.028.BZ.0001 (БЛ-48366с/о) | Установочные чертежи технологического оборудования на отметке +21,000. Тепловая изоляция | маты, м3 | 1.92 | 1.92 | 25.73 | 25.73
|  |  | металлозащита, м2 | 20.6 | 20.6
57 | Смета 13492 Чертеж | Трубопроводы QKA, QKB | маты, м3 | 25.43 | 25.43 | 304.67 | 304.67
|  |  | металлозащита, м2 | 277 | 277 |  |  | проект 13292 нет в ТЭДО есть в ТДМС
ИТОГО: |  |  | маты, м3 | 292.88 | 292.88 | 5078.741 | 5136.462
|  |  | металлозащита, м2 | 8365.3 | 8365.3